{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,1,7],[34,0,34,2],[34,3,34,6],[35,0,35,7],[36,1,36,7],[37,2,37,7],[38,2,38,7],[39,2,39,7],[40,1,40,7],[41,2,41,7],[42,2,42,7],[43,2,43,7],[44,2,44,7],[45,2,45,7],[46,2,46,7],[47,2,47,7],[48,2,48,7],[49,0,49,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["华冶万象公馆项目（机房部分）阀门询价表"]
[]
["序号","项目名称","规格","计量单位","数量","单价","合价","阀门品牌"]
[1,"Y型过滤器","\n1.类型:Y型过滤器\r\n2.规格:DN50\r\n\n","个",4]
[2,"Y型过滤器","\n1.类型:Y型过滤器\r\n2.规格:DN250\r\n","个",18]
[3,"Y型过滤器","\n1.类型:Y型过滤器\r\n2.规格:DN300\r\n\n","个",27]
[4,"Y型过滤器","\n1.类型:Y型过滤器\r\n2.规格:DN350\r\n","个",7]
[5,"Y型过滤器","\n1.类型:Y型过滤器\r\n2.规格:DN400\r\n","个",3]
[6,"焊接法兰阀门","\n1.类型:蝶阀\r\n2.规格:DN65\r\n","个",14]
[7,"焊接法兰阀门","\n1.类型:蝶阀\r\n2.规格:DN80\r\n","个",2]
[8,"焊接法兰阀门","\n1.类型:蝶阀\r\n2.规格:DN250\r\n","个",36]
[9,"焊接法兰阀门","\n1.类型:蝶阀\r\n2.规格:DN300\r\n","个",69]
[10,"焊接法兰阀门","\n1.类型:蝶阀\r\n2.规格:DN350\r\n","个",18]
[11,"焊接法兰阀门","\n1.类型:蝶阀\r\n2.规格:DN400\r\n","个",10]
[12,"焊接法兰阀门","\n1.类型:蝶阀\r\n2.规格:DN450\r\n","个",39]
[13,"焊接法兰阀门","\n1.类型:蝶阀\r\n2.规格:DN500\r\n","个",1]
[14,"焊接法兰阀门","\n1.类型:静态平衡阀\r\n2.规格:DN300\r\n","个",2]
[15,"焊接法兰阀门","\n1.类型:静态平衡阀\r\n2.规格:DN350\r\n","个",4]
[16,"焊接法兰阀门","\n1.类型:静态平衡阀\n\n2.规格:DN400\n","个",2]
[17,"螺纹阀门","\n1.类型:止回阀\r\n2.规格:DN50\r\n","个",6]
[18,"焊接法兰阀门","\n1.类型:止回阀\r\n2.规格:DN250\r\n","个",10]
[19,"焊接法兰阀门","\n1.类型:止回阀\r\n2.规格:DN300\r\n","个",18]
[20,"焊接法兰阀门","\n1.类型:止回阀\r\n2.规格:DN350\r\n","个",6]
[21,"焊接法兰阀门","\n1.类型:止回阀\r\n2.规格:DN400\r\n","个",3]
[22,"螺纹阀门","\n1.类型:球阀\r\n2.规格:DN25\r\n","个",99]
[23,"螺纹阀门","\n1.类型:球阀\r\n2.规格:DN50\r\n","个",36]
[24,"螺纹阀门","\n1.类型:安全阀\r\n2.规格:DN50\r\n","个",2]
[25,"焊接法兰阀门","\n1.类型:安全阀\r\n2.规格:DN450\r\n","个",2]
[26,"螺纹阀门","\r\n1.类型:自动排气阀\r\n2.规格:DN25\r\n","个",22]
[27,"螺纹阀门","\n1.类型:减压阀\r\n2.规格:DN50\r\n","个",3]
[28,"电动、电磁阀门","\n1.名称:电动蝶阀\r\n2.规格:DN300\r\n","个",19]
[29,"电动、电磁阀门","\n1.名称:电动蝶阀\r\n2.规格:DN250\r\n","个",8]
[30,"电动、电磁阀门","\n1.名称:电磁阀\r\n2.规格:DN50\r\n","个",6]
[31,"电动、电磁阀门","\n1.名称:电磁阀\r\n2.规格:DN25\r\n","个",2]
["总   价"]
["阀门技术要求                                                  (不低于相关规范与图纸要求)"]
["序号","企    业    要    求"]
[1,"企业规模、注册资金"]
[2,"厂家介绍、地址及联系方式"]
[3,"售后服务情况介绍"]
["序号","技    术    要    求"]
[1,"阀门工作压力、制造标准"]
[2,"阀门材质详细说明"]
[3,"阀体密封面材质说明"]
[4,"阀门操作方法说明"]
[5,"阀门出厂前的检测及结果"]
[6,"阀门的内外防腐措施"]
[7,"阀门包装运输措施说明"]
[8,"提供第三方检验报告和标准要求提供的其它技术文件、分类别提供单件样品、法兰阀门配带密封垫"]
["备注：                                                                                                         1、华冶万象公馆地源热泵空调系统即将启动招标，现对项目机房内所采用阀门进行询价。                                                                                         2、此次报价作为我司选择推荐品牌的参考内容之一。若在推荐品牌范围内的，后期正式投标报价不得高于本次报价 ，否则招标人有权更换其它品牌。                                                                                         3、若最终招标阀门数量有所变动，不得影响本次报价的有效性，供货方按要求递交报价表即视为接受本条规定。                                                                4、若所报价铜阀门与铁阀门不为同一品牌、同一厂家，请在“阀门品牌”一列注明。                                         5、请按附表详细填写，并加盖单位公章后密封送至合肥市高新区红枫路29号安徽华冶新能源科技有限公司202室。                                                                                           6、截至时间：2015年3月22日17:00.联系人：李工 联系电话：0551-65846862"]

{"sheet":"sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}